I FISA TEHNI CA NR.10- Server BMS

Categoria de lucrari : lnstalatii electrice Obiectul : INSTALATll FOTOVOLTAICE

| Nr. crt. | Specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producator |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | PARAMETRll TEHNICI SI FUNCTIONALI ' ' Sistem desktop: - Intel Xeon procesor 1800MHz - Socket 2011 - Nucleu procesor: 4 - Numar procesoare suportate: 2 - Sloturi memorie: 24 - Sloturi: 3xPCI E 3.0 x16, 1xPCI E 3.0 x8, 1xPCI E 2.0 x4, 4xPCI E 3.0x4 - Porturi: 1x serial, 1x video, 1x iLo remote management, 10x USB - Memorie: 8x (1x8GB) DDR3-RDIMMs-1333MHz - 2 HDD-uri – 2x300GB, 10000RPM, SAS - Unitate optica DVD-RW - Sursa 500W - Placa de retea - Placa video dedicata 1GB DDR5 - Monitor LED 29”, Full HD, DVI - mouse, tastatura - Imprimanta laser - Sistem de operare Windows 7 | PARAMETRll TEHNICI IFUNCTIONALI |  |

| Nr. crt. | Specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondenta propuneriitehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producator |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 2 | SPECIFICATll DE PERFORMANTA SI CONDITll PRIVIND , A. ' , ' SIGURANTA IN EXPLOATARE | Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare |  |
| 3 | CONDITll PRIVIND CONFORMITATEA CU STANDARDELE RELEVANTE In conformitate cu standardele ISO 9001 | Conditii privind conformitatea cu standardele relevante |  |
| 4 | CONDITll DE GARANTIE SI POST GARANTIE Garantie : ' ' ' Garantia producatorului: maxim 2 ani de la punerea in functiune Post garantie : Service in garantie si post de garantie in maxim 48 ore de la notificare; | Conditii de garantie ipost garantie |  |
| 5 | ALTE CONDITll CU CARACTER TEHNIC Asisten'ta tehnica la montaj si PIF lnstruire personal de exploatare si intretinere; Manual de exploatare si documentatie tehnica in limba romana si original. | ALTE CONDITll CU CARACTER TEHNIC |  |