I FISA TEHNI CA NR.11- Software BMS

Categoria de lucrari : lnstalatii electrice Obiectul : INSTALATll FOTOVOLTAICE

| Nr. crt. | Specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producator |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | PARAMETRll TEHNICI SI FUNCTIONALI ' ' - Soft TAC VISTA (soft, licenta pentru comunicarea cu alte programe care dispun de software OPC CLIENT) - Achizitionare, instalare, programare BMS – conform schemei bloc si a caietului de sarcini atasate proiectului: - Accesorii montaj | PARAMETRll TEHNICI SI FUNCTIONALI |  |

| Nr. crt. | Specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondenta propuneriitehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producator |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 2 | SPECIFICATll DE PERFORMANTA SI CONDITll PRIVIND , A. ' , ' SIGURANTA IN EXPLOATARE | Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare |  |
| 3 | CONDITll PRIVIND CONFORMITATEA CU STANDARDELE RELEVANTE In conformitate cu standardele ISO 9001 | Conditii privind conformitatea cu standardele relevante |  |
| 4 | CONDITll DE GARANTIE SI POST GARANTIE Garantie : ' ' ' Garantia producatorului: maxim 2 ani de la punerea in functiune Post garantie : Service in garantie si post de garantie in maxim 48 ore de la notificare; | Conditii de garantie ipost garantie |  |
| 5 | ALTE CONDITll CU CARACTER TEHNIC Asisten'ta tehnica la montaj si PIF lnstruire personal de exploatare si intretinere; Manual de exploatare si documentatie tehnica in limba romana si original. | ALTE CONDITll CU CARACTER TEHNIC |  |