I FISA TEHNI CA NR.4- DISPOZITIV DE COMUNICATIE (WEBBOX)

Categoria de lucrari : lnstalatii electrice Obiectul : INSTALATll FOTOVOLTAICE

| Nr. crt. | Specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producator |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | PARAMETRll TEHNICI SI FUNCTIONALI ' ' - Numar de noduri'deservite' : 30 (invertoare); - Comunicatie cu invertoarele : bluetooth wireless; - Distanta maxima de comunicatie : 100 m; - Alimentare : 230 V - 50Hz; - Temperatura ambianta : -250 C....+650 C; - Umiditate relativa : 5%.....95%; - Memorie - interna : 12,5MB - externa : SD card 1GB; - Senzor de temperatura :1 bucata care se monteaza in cutia de alimentare CA1 unde este instalat Webbox 1; - Card de memorie : SD 1GB - Categoria de supratensiune in conformitate cu IEC 606641: Ill. | PARAMETRll TEHNICI IFUNCTIONALI |  |
| 2 | SPECIFICATll DE PERFORMANTA SI CONDITll PRIVIND , A. ' , ' SIGURANTA IN EXPLOATARE - rezistenta la particularitatile de mediu de la locul de montaj (prezenta gazelor clor si flor liber) - In conformitate cu SR EN 61701 :2004 Incercarea de coroziune la ceata salina a modulelor fotovoltaice | Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare |  |

| Nr. crt. | Specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondenta propuneriitehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producator |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 3 | CONDITll PRIVIND CONFORMITATEA CU STANDARDELE RELEVANTE In conformitate cu SR ISO 9001; | Conditii privind conformitatea cu standardele relevante |  |
| 4 | CONDITll DE GARANTIE SI POST GARANTIE Garantie : ' ' ' Garantia producatorului: maxim 20 ani de la punerea in functiune Post garantie : - asigurare piese de schimb pe o perioada de minim 10 ani; - service in garantie si post de garantie in maxim 48 ore de la notificare; - in conformitate cu SR EN 45510 :1997 | Conditii de garantie si post garantie |  |
| 5 | ALTE CONDITll CU CARACTER TEHNIC Asisten'ta tehnica la montaj si PIF lnstruire personal de exploatare si intretinere; Manual de exploatare si documentatie tehnica in limba romana si original. | ALTE CONDITll CU CARACTER TEHNIC |  |