IFISATEHNICANR.5 -SERVER

Categoriadelucrari:lnstalatiielectriceObiectul:INSTALATllFOTOVOLTAICE

| Nr.crt. | SpecificatiiletehniceimpuseprinCaietuldesarcini | CorespondentapropuneriitehnicecuspecificatiiletehniceimpuseprinCaietuldesarcini | Producator |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | PARAMETRllTEHNICISIFUNCTIONALI ' ' - Receptioneazasi' valorialecurentului;stocheaza - Sistemdeoperare:Windows7sauWindows Server2008(recomandat); - Procesor:min 2GHz (quad core); - Memorie:16GB DDR3; - CapacitateHOD:2TB; - Placa video dedicata 1Gb DDR5 - VitezarotatieHOD:10000rpm; - Comunicatiecuwebbox:Ethernet; - Numarmaximdewebbox:10buc.; - Program(software):MicrosoftOffice2010. | PARAMETRllTEHNICI IFUNCTIONALI |  |
| 2 | SPECIFICATll DE PERFORMANTA SI CONDITll PRIVIND ,A. ' , ' SIGURANTAINEXPLOATARE - gara'ntieprinreprezentantlocal; | Specificatii de performanta siconditiiprivindsiguranta inexploatare |  |

| Nr.crt. | SpecificatiiletehniceimpuseprinCaietuldesarcini | CorespondentapropuneriitehnicecuspecificatiiletehniceimpuseprinCaietul desarcini | Producator |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 3 | CONDITll PRIVIND CONFORMITATEA CU STANDARDELERELEVANTE | Conditii privind conformitatea custandardelerelevante |  |
| 4 | CONDITllDEGARANTIESIPOSTGARANTIE Garantie: ' ' ' Garantiaproducatorului:maxim2anide la punereainfunctiune Postgarantie: - asigurarepiesedeschimbpeoperioadademinim3ani; - serviceingarantiesipostdegarantieinmaxim48orede lanotificare; | Conditiidegarantiesipostgarantie |  |
| 5 | ALTECONDITllCUCARACTERTEHNIC Asisten'tatehnicalamontajsiPIF; lnstruirepersonaldeexploataresiintretinere; Manual deexploataresidocumentatietehnicainlimbaromanasioriginal. | ALTECONDITllCUCARACTERTEHNIC |  |